## Arkusz1
Dębica 04.02.2020 r
SPECYFIKACJA DOSTAWY NR 1
Na dostawę niecek basenowych oraz ich wyposażenia technologicznego i instalacji technologicznych dla zadania pn:
“ Budowa zespołu basenów letnich zewnętrznych na działce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 w m. Grodków “
Lp. | NAZWA TOWARU | CENA NETTO ZŁ | SZTUK/KPL | CENA NETTO ZŁ | VAT 23 % | CENA BRUTTO ZŁ
1.1. | Basen zewnętrzny napowierzchniowy, wyposażony w modułową stelażową konstrukcję ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o wymiarach min 25,21 x 12,76 m głębokość 1,2 m (wysokość konstrukcji basenu 1,25 m) z atestem PZH |  | 1 | 0 | 0 | 0
Obciążenie maksymalne 90 osób /h
Dostawa w stanie kompletnym w postaci elementów prefabrykowanych na paletach transportowych lub w opakowaniach zabezpieczone przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi .
Konstrukcja wsporcza :
^ stelaż ze stali gatunku SE 360 ocynkowany ogniowo powłoką z oznaczeniem Z275
^ podstawowe elementy nośne stelażu z kształtowników zamkniętych o średnicy ⌀ 60 mm i ⌀ 30 mm
^ stelaż malowany proszkowo w klasie Qualicoat 1 na kolor biały RAL9010
^ stelaż wyposażony w systemowe łapy z tworzywa sztucznego
^ rura krawędziowa ⌀ 60 mm do umieszczenia w kołnierzu niecki basenu z otworami systemowymi
Niecka basenowa :
^ materiał – membrana z włókna poliestrowego pokrytego PCV w kolorze niebieskim łączona w procesie kalandrowania, kołnierz w kolorze białym. Membrana o wysokiej wytrzymałości i wysokiej nieprzepuszczalności pokryta PVC ma wytrzymałość na rozciąganie 430 kg / 5 cm, zgodnie z DIN 53354. Jest również poddawana obróbce przeciw promieniowaniu UV, przeciw pleśni i grzybom dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, które ograniczają starzenie materiału.
^ minimalna wytrzymałość na rozciąganie - wątek i osnowa 4300 / 4000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1, 430 kg / 5 cm, zgodnie z DIN 53354
- długość po napełnieniu ok. 25,21 m ( tolerancja ±2%)
- szerokość po napełnieniu ok. 12,76 m ( tolerancja ±2%)
- głębokość od dna do lustra wody min 1,2 m
. - wysokość konstrukcji stelażowej 1,25 m ( tolerancja ±2%)
Wyposażenie:
^ wloty doprowadzające mocowane są do ścian basenu za pomocą złączek z białego ABS typu M o średnicy ⌀ 2” oraz typu F 1”1/2
^ obręcze montażowe
^ kulka w dyszy do regulacji wielkość przepływu wody
^ skimmery pływające wykonane z białego ABS ze złączami typu M o średnicy ⌀ 2” oraz typu F 1”1/2, umożliwiające zbieranie wody w zakresie 360° - min. 12 szt.
^ filtry z tworzywa sztucznego o średnicy min. ⌀ 600 mm ze złożem piaskowym o wydajności min 15,0 m3/h każdy - min 6 szt.
- prędkość filtracji min 50 m3/h
- pompa cyrkulacyjna :
* moc min 1,1 kW
*wydajność min 21 m3/h
* wysokość podnoszenia min10m H2O ,
* napięcie 380-400V
* średnica króćca przyłaczeniowego 1,5 cala
* min 6 szt
* stopień ochrony IP55
1.2. | Instalacja technologiczna dla basenu nr 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
^ rurarz z giętkich węży spiralnych o średnicach ⌀ min. 50 mm, ssawno-tłocznych wykonanych z PVC zakończonych gwintowaną końcówką z białego ABS, przeznaczonych do instalacji basenowych
^ rury, kształtki, zawory oraz pozostałe elementy instalacji wykonane z PVC
^ zawory odcinające kulowe wykonane z PVC
^ wszystkie elementy instalacji w tym rurarz i osprzęt na ciśnienie nominalne min 6 bar, odporne na działanie wody basenowej z podwyższoną zawartością związków chloru.
^ system dozowania i kontroli parametrów chemicznych automatyczny z ewentualnym pomiarem cl związ. ręcznym lub wszystko automatyka
Cechy wymagane dla rurarzu:
^ możliwość układania na nierównych powierzchniach
^ wykonywanie połączeń instalacji hydraulicznej za pomocą systemowych połączeń śrubunkowych oraz w wyniku klejenia klejami agresywnymi.
^ wewnętrzna warstwa odporna na utlenianie i ścieranie przez chlor stosowany w basenach.
Instalacja technologiczna będzie ułożona na powierzchni terenu wokół basenów pod pomostami i doprowadzona do pomieszczeń technologicznych usytuowanych przy tych pomostach zgodnie z wstępnym projektem i PZT .
W skład kompletnego zestawu basenowego muszą wchodzić wszystkie niezbędne rury, zawory, złącza niezbędne do zmontowania systemu filtracji złożonego z filtrów umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone w budynkach technologicznych zbudowanych na obrzeżach pomostów okalających baseny zgodnie z wstępnym PZT załączonym do niniejszej specyfikacji , oraz niezbędnej dla ich uruchomienia automatyki i zasilania energetycznego
2.1. | Basen zewnętrzny napowierzchniowy, wyposażony w modułową stelażową konstrukcję ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o wymiarach min 15,25 x 7,78 m, głębokość 0,55 m, wysokość konstrukcji stelażowej 0,6 m, z atestem PZH |  | 1 | 0 | 0 | 0
Obciążenie maksymalne 30 osoby
Dostawa w stanie kompletnym w postaci elementów prefabrykowanych na paletach transportowych lub w opakowaniach zabezpieczone przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi.
Konstrukcja wsporcza:
^ stelaż ze stali gatunku SE 360 ocynkowany ogniowo powłoką z oznaczeniem Z275
^ podstawowe elementy nośne stelażu z kształtowników zamkniętych o średnicy ⌀ 60 mm i ⌀ 30 mm
^ stelaż malowany proszkowo w klasie Qualicoat 1 na kolor biały RAL9010
^ stelaż wyposażony w systemowe łapy z tworzywa sztucznego
^ rura krawędziowa ⌀ 60 mm do umieszczenia w kołnierzu niecki basenu z otworami systemowymi
Niecka basenowa :
^ materiał – membrana z włókna poliestrowego pokrytego PCV w kolorze niebieskim łączona w procesie kalandrowania, kołnierz w kolorze białym. Membrana o wysokiej wytrzymałości i wysokiej nieprzepuszczalności pokryta PVC ma wytrzymałość na rozciąganie 430 kg / 5 cm, zgodnie z DIN 53354. Jest również poddawana obróbce przeciw promieniowaniu UV, przeciw pleśni i grzybom dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, które ograniczają starzenie materiału.
^ minimalna wytrzymałość na rozciąganie - wątek i osnowa 4300 / 4000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1
- długość po napełnieniu ok 15,25 m ( tolerancja ±2%)
- szerokość po napełnieniu ok 7,78 m ( tolerancja ±2%)
- głębokość od dna do lustra wody min 0,55 m
.- wyskość konstrukcji stelażowej 0,60 m ( tolerancja ±2%)
Wyposażenie:
^ wloty doprowadzające mocowane są do ścian basenu za pomocą złączek z białego ABS typu M o średnicy ⌀ 2” oraz typu F 1”1/2
^ obręcze montażowe
^ kulka w dyszy do regulacji wielkość przepływu wody
^ skimmery pływające wykonane z białego ABS ze złączami typu M o średnicy ⌀ 2” oraz typu F 1”1/2, umożliwiające zbieranie wody w zakresie 360° - min. 4 szt.
^ filtry z tworzywa sztucznego o średnicy min. ⌀ 600 mm ze złożem piaskowym o wydajności min 15,0 m3/h każdy - min 6 szt.
- prędkość filtracji min 50 m3/h
- pompa cyrkulacyjna :
* moc min 1,1 kW
*wydajność min 21 m3/h
* wysokość podnoszenia min10m H2O ,
* napięcie 380-400V
* średnica króćca przyłaczeniowego 1,5 cala
* stopień ochrony IP55
* min 2 szt
2.2. | Instalacja technologiczna dla basenu nr 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
^ rurarz z giętkich węży spiralnych o średnicach ⌀ min. 50 mm, ssawno-tłocznych wykonanych z PVC zakończonych gwintowaną końcówką z białego ABS, przeznaczonych do instalacji basenowych
^ rury, kształtki, zawory oraz pozostałe elementy instalacji wykonane z PVC
^ zawory odcinające kulowe wykonane z PVC
^ wszystkie elementy instalacji w tym rurarz i osprzęt na ciśnienie nominalne min 6 bar, odporne na działanie wody basenowej z podwyższoną zawartością związków chloru.
^ system dozowania i kontroli parametrów chemicznych automatyczny z ewentualnym pomiarem cl zwiąż. ręcznym lub wszystko automatyka
Cechy wymagane dla rurarzu:
^ możliwość układania na nierównych powierzchniach
^ wykonywanie połączeń instalacji hydraulicznej za pomocą systemowych połączeń śrubunkowych oraz w wyniku klejenia klejami agresywnymi.
^ wewnętrzna warstwa odporna na utlenianie i ścieranie przez chlor stosowany w basenach.
Instalacja technologiczna będzie ułożona na powierzchni terenu wokół basenów pod pomostami i doprowadzona do pomieszczeń technologicznych usytuowanych przy tych pomostach zgodnie z wstępnym projektem i PZT .
W skład kompletnego zestawu basenowego muszą wchodzić wszystkie niezbędne rury, zawory, złącza niezbędne do zmontowania systemu filtracji złożonego z filtrów umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone w budynkach technologicznych zbudowanych na obrzeżach pomostów okalających baseny zgodnie z wstępnym PZT załączonym do niniejszej specyfikacji oraz niezbędnej dla ich uruchomienia automatyki i zasilania energetycznego
3 | Zjeżdżalnia dla dzieci |  | 1 | 0 | 0 | 0
materiał: ślizg i schodki koloru jasnoniebieskiego wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknami szklanymi, a poręcze z malowanego na biało aluminium. Wyposażona w system natrysku ślizgu. Dostarczana z elementami montażowymi
wysokość min 1,5 m (bez barierki)
odległość podpory od podstawy schodków 1,83 m
długość ślizgu min 2,5 m
podłączenie do instalacji technologii basenowej średnica 8 mm
4 | Brodziki do płukania stóp |  | 2 | 0 | 0 | 0
materiał
szerokość 2170 mm
długość 1170 mm
wysokość zabudowy 320 mm
głębokość do lustra wody 220 mm
króćce przyłączeniowe 3/8''
króćce odpływowe 1''
5 | Prysznice zewnętrzne PRYSZNIC JEDNOGŁOWICOWY Z ZAWOREM CZASOWYM |  | 8 | 0 | 0 | 0
materiał brodzika : poliester wzmocniony włóknami szklanymi , pokrycie żelkotem w kolorze niebieskim
materiał baterii i stojaka: wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304, średnica rurki: Ø 43 mm, komplecie kotwa 00107, wysokość od podłoża do głowicy: 1950 mm, wysokość całkowita od podłoża: 2230 mm, wysokość pokrętła wody od podłoża,: 990 mm, wysokość kraniku do stóp od podłoża, 400 mm
szerokość niecki 800 mm
długość niecki 900 mm
wysokość zabudowy niecki 180 mm
króćce przyłączeniowe 1/2"
króćce odpływowe 2 "
6 | Drabinki |  | 6 | 0 | 0 | 0
materiał: stal nierdzewna/stal galwanizowana malowana proszkowo
wysokość lub inny parametrach ; drabinka o wusokosci całkowitej 1665 mm, dwustronna z zawiasem bezpieczeństwa, ze spocznikiem z tworzywa sztucznego, zawieszana na krawędzi basenu.
szerokość max. 550 mm
ilość stopni 4 stopnie + szczytowy spocznik bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego
7 | Odkurzacz basenowy ręczny trójkątny korpus wykonany z białego ABS,a szczotki z polipropylenu. Przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.
Rura teleskopowa do odkurzacza aluminiowe o długości 2,4-4,8 m , kompatybilna z końcówka odkurzacza
Rura polietylenowa Ø38 mm o długości min 15,0 m do połączenia odkurzacza
| Ogółem słownie brutto : |  | OGÓŁEM
POWYŻSZA KALKULACJA MUSI ZAWIERAĆ :
1 | Dostawę loco budowa w Grodkowie
2 | Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym i wybranym przez niego wykonawcą prac budowlanych
3 | Uruchomienie wszystkich urządzeń
4 | Wszelkie materiały montażowe .
5 | Robociznę i sprzęt do montażu
6 | Szkolenie obsługi Zamawiającego potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
7 | Rozruch i próbną eksploatację basenów prze okres 1 tygodnia na koszt Dostawcy
8 | wszystkie inne elementy niezbędne do przekazania Zamawiającemu urządzeń w stanie nadającym się do użytkowania z osiągniętymi parametrami określonymi przez producenta tych urządzeń
INFORMACJE DODATKOWE
1 | Minimalny okres gwarancji na niecki wraz ze stelażami 5 lat,
2 | Minimalny okres gwarancji na wszystkie pozostałe akcesoria 2 lata,
3 | Niecki i akcesoria muszą posiadać ważny atest PZH oraz znak CE lub inny dokument dopuszczający do obrotu na terenie UE,
4 | Przygotowanie gruntu pod posadowienie niecek oraz przygotowania przyłączy mediów (energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja), pomostów, budynków technologicznych oraz innej infrastruktury – po stronie Zamawiającego.
5 | Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wstępny projekt PZT dla terenu realizacji inwestycji określający usytuowanie i wielkość basenów oraz budynków technologicznych
PODANE URZĄDZENIA OKREŚLAJĄ TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY WYPOSAŻENIU.
PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ JEDNAK O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W SPECYFIKACJI.